闽南师范大学 电缆及断路器 采购项目采购公告

一、项目名称：闽南师范大学 电缆及断路器 采购项目

 项目编号：MNSD(2024)JJSD004

采购人：闽南师范大学基建处

二、采购内容及参数：

货币单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 序号 | 品目编号 | 品目名称 | 采购要求 | 数量 | 采购控制价 |
| 1 | 1-1 | A02062100 | 绝缘电线和电缆（太阳牌电缆线YJV22-3\*185+1\*95） | 详见附件 | 155米 | 97225元 |
| 1-2 | A02062100 | 绝缘电线和电缆（电力电缆头制作） | 8个 |
| 1-3 | A02061704 | 断路器（400A塑壳断路器） | 1个 |
| 1-4 | A02061704 | 断路器（100A塑壳漏电断路器） | 8个 |

三、评审方式：

由部门采购工作小组组织开评标，确认成交供应商。

四、采购注意事项：

1、本项目不收取材料费及投标保证金。采购文件自行下载。

2、本项目采购公告时间：2024 年4月12日至2024 年4月15日，供应商应在2024年4月15日09：00-09：30将密封的响应文件送达闽南师范大学递交地点为闽南师范大学科信楼南1203室；请提前电话联系，以便报备入校；逾期送达的或不符合规定的响应文件将被拒绝接收。

3、评审时间及地点：2024年4月15日11:00，地点：闽南师范大楼科技楼北1206招标室。

4、响应文件正本一份，副本两份，都应装订密封，正、副本出现不一致时，以正本为准。

五、采购项目联系人：黄老师，电话 ：15959691975。

六、附件

1、采购要求

2、合同主要条款及格式

 3、首次响应文件格式

 闽南师范大学基建处

 2024年4月12日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1：采购要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **合同包** | **序号** | **品目****编号** | **品目****名称** | **采购****要求** |
| 1 | 1-1 | A02062100 | 绝缘电线和电缆（太阳牌电缆线YJV22-3\*185+1\*95） | 1. 电力电缆型号：YJV22-3\*185+1\*95mm2。
2. 电力电缆品牌：**南平太阳牌**
3. 安装地点：闽南师范大学达理学生公寓。
4. 本项目请务必勘察现场以便合理报价，勘察现场联系姚老师：13709333786。
5. 本项目所有报价应包括安装费、税费、人工费、管理费等所有隐蔽费用。
6. 本项目投标需进行**二次报价**。
7. 质保期：本项目质保两年。
8. 在合同签订前，中标人向闽南师范大学提交合同总价的**2.5%作为履约保证金**。货物验收合格后，转账支付全额货款，并无息返还履约保证金（中标人应先开具退还履约保证金收据，并加盖财务专用章）。
9. 供货时间：签订合同后15天内供货，逾期每天从货款中扣1000元。
 |
| 1-2 | A02062100 | 绝缘电线和电缆（电力电缆头制作） |
| 1-3 | A02061704 |  断路器（400A塑壳断路器） |
| 1-4 | A02061704 | 断路器（100A塑壳漏电断路器） |

 |

 |

**附件2：合同主要条款及格式**

**闽南师范大学自行采购合同**

甲方（买家）：闽南师范大学 合同编号：

乙方（卖家）： 签订地点：漳州

甲方向乙方购买本合同项下的产品及其相关服务，经双方协商一致，签订以下合同：

**1、合同标的物明细** 单位：元（RMB）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目编号 | 产品名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 小计 |
| 1 | A02062100 | 绝缘电线和电缆（太阳牌电缆线YJV22-3\*185+1\*95） |  南平太阳牌电力电缆YJV22-3\*185+1\*95 | 米 | 155 |   |  |
| 2 | A02062100 | 绝缘电线和电缆（电力电缆头制作） |  | 个 | 8 |  |  |
| 3 | A02061704 |  断路器（400A塑壳断路器） | 400A | 个 | 1 |  |  |
| 4 | A02061704 | 断路器（100A塑壳漏电断路器） | 带漏电100A | 个 | 8 |  |  |
| 合计： |   |
| 合计人民币金额（大写）： 注：1、本合同的价格为乙方按照合同约定完成合同全部义务后所适用的总价格，包括但不限于购买货物的费用、运输费、保险费、装卸费、配套资料费、安装调试费用、验收时的耗材费、培训费用以及售后服务费用等。2、在合同履行过程中，如果乙方未完全履行合同义务或履行的合同义务不符合约定的，则未履行或履行不符合合同约定的内容所对应的价款由甲方直接从上述约定的总价格中扣除。 |

**2、质量要求及技术标准**：乙方提供的货物必须是原厂原装全新正品且保证甲方免受任何第三方主张任何权利。质量和技术严格按甲方采购文件规定的参数配置。滤芯更换后要求水质需达到国家现行饮用水合格标准。

**3、货物交付及验收**

3.1交货地点：闽南师范大学，联系人：黄老师（15959691975）；到货日期：合同签订后15日内。

3.2到货开箱时，甲方应对货物进行核对并签署《开箱验货情况表》。核对内容包括但不限于：（1）货物包装是否完好；（2）型号、数量及外观；（3）货物组件及配置。

3.3货物安装调试完毕后，甲方在 30 天内对货物进行验收，验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。验收内容包括但不限于货物功能、性能及各项技术参数指标。

3.4**招标文件、投标文件是本合同的组成部分，是验收的主要依据**。验收中如发现货物不符合合同的约定，甲方有权拒绝接受货物；乙方应于\_10 个工作日内重新提供符合合同约定的货物，乙方在规定的时间内未能调换的，按逾期交货处理，逾期时间自最初约定的交付日期起计。

**4、结算方式**

4.1在签订本合同之前，乙方向甲方提交**合同总价2.5%的履约保证金**。货物验收合格后，乙方根据合同提供有效票据，甲方以银行转账方式支付全部货款，并无息返还履约保证金（乙方应先开具退还履约保证金收据，并加盖财务专用章）。

4.2甲方开票信息：

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 闽南师范大学 |
| 纳税人识别号 | 12350000489952225G |
| 地址、电话号码 | 福建省漳州市芗城区县前直街36号、0596-2523027 |
| 开户行及账号 | 建行漳州分行营业部35001662433050013703 |

**5、售后服务**

5.1乙方须就货物的功能使用及日常维护等对甲方人员免费进行系统培训。

5.2保修期限：乙方承诺本合同项下货物的免费**保修期为 2 年**。（维保期不得短于国家规定的质量保证期或行业通行标准，否则取二者中较长的时间设定为保修期）乙方接到报修后**12小时内**上门保修。

5.3在保修期内，如货物非因甲方原因而出现的质量问题由乙方负责保修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能修复、调换的，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，甲方将没收全部保证金。同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

**6、违约责任**

6.1乙方逾期交付货物的，每逾期1天，甲方有权直接从应付给乙方的合同款项中扣除该违约金：1000元/天。如乙方逾期交货达30天，甲方有权解除合同（解除合同的通知自到达乙方时生效），没收乙方缴交的全部履约保证金。同时，乙方还须支付违约金，若违约金不足以赔偿甲方损失，乙方还应当赔偿甲方因此遭受的损失。

6.2因乙方原因(包含但不限于商品的运输、搬运、安装、调试及使用)发生重大质量事故或人员伤亡，乙方承担赔偿责任外，还将按国家有关质量管理办法或按国家有关安全管理规定执行。甲方有权终止合同，给甲方造成的损失，还应承担赔偿责任。乙方应在接到书面通知书起七天内支付赔偿金等。

**7、争议解决**

7.1如果任何争议或权利要求起因于本合同或与本合同有关或与本合同的解释、违约、终止或效力有关，都应由双方通过友好协商解决。双方通过协商不能解决争议，则各方同意向 芗城区 人民法院提起诉讼。

7.2诉讼进行过程中，除双方有争议的部分外，本合同其他部分仍然有效，各方应继续履行。

1. 本合同一式肆份，甲方执叁份、乙方执壹份，双方代表签字、盖章之日起正式生效。

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方（盖章）：  | 乙方（盖章）：  |
| 代表（签字）：  | 代表（签字）：  |
| 联 系 方 式:  | 联 系 方 式：  |
| 签 定 日 期：  |  |

**附件3：首次响应文件格式**

**闽南师范大学采购响应文件
（首次）**

**项目名称：**

**项目编号：**

**合 同 包：**

**供应商名称 ：**

**日   期 ：**

★注意：相应文件需每页加盖单位公章。

**目   录**

附件1：响应函

附件2：授权函
附件3：资格证明材料

附件4：报价一览表（含详细报价书）

附件5：采购要求响应表

**附件1：响应函**

致：     (采购人 )

  1.根据贵方为                   项目（项目编号:        ）的采购公告，我方签字代表          （全名、职务）   经正式授权并代表      （供应商名称）    提交包含下述内容的首次响应文件纸质文本正本   套，副本   套。

附件1：响应函

附件2：授权函

附件3：资格证明材料

附件4：报价一览表（含详细报价书）

附件5：采购要求响应表

2.据此函，我方宣布响应承诺如下：

2.1我方承诺已熟悉和理解本项目的要求、条款和条件，且无任何异议。

2.2一旦我方获得成交，我方将按照采购文件的要求和我方提交的响应文件（包括首次响应文件、补充澄清、最后报价等响应文件）中的承诺履约。
2.3我方承诺我方提供的所有响应文件真实、准确、合法、有效，如有违反，我方将承担法律责任和后果。

通信地:

邮编：                  传真：

开户行：

银行账户：

联系电话（固定电话和移动电话）：

供应商代表：             （签）

供应商代表电子信箱：

供应商：         （全称并加盖公章）

日  期：      年     月     日

**附件2：授权函**

**单位负责人授权书**

致：     (采购人)

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为我方的供应商代表，代表我方参加  （填写“项目名称”）   项目（项目编号：         ）的采购活动，全权代表我方处理采购过程的一切事宜，包括但不限于：递交响应文件、澄清、签约等工作。供应商代表在采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

    供应商代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：         身份证号：

手机：

供应商代表：         身份证号：

手机：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：

签署日期： 年 月 日

附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件

|  |
| --- |
| **要求：真实、有效、清晰** |

**附件3：资格证明材料**

**附件3-1：营业执照复印件或事业单位法人证书复印件**

|  |
| --- |
| **要求：真实、有效、清晰** |

供应商代表：             （签字）

供应商名称：       （全称并加盖公章）

日  期：      年     月     日

**附件3-2：参加采购活动前三年内在经营活动中**

**没有重大违法记录书面声明**

致：     (采购人)

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录。

特此声明。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：       （全称并加盖公章）

日  期：      年     月     日

**附件3-3:信用记录查询结果（查询结果原始页面的完整截图或打印件）**

致：     (采购人 )

现附上截至    年    月    日    时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

|  |
| --- |
| **要求：真实、有效、清晰** |

供应商代表：             （签字）

供应商名称：       （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

**附件4:报价一览表**

供应商名称：（全称加盖单位公章）项目编号∶

货币单位：元人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 首次报价 | 交货期/工期/项目完成时间/服务时间（保修期） | 备注 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

备注：详细报价书另纸详列，格式自拟。

                                        供应商代表：      （签字）

**附件4-1：详细报价书**

（格式自拟）

供应商代表：             （签字）

供应商名称：        （全称并加盖公章）

日  期：      年     月     日

**附件5：采购要求响应表**

供应商名称： （全称加盖单位公章）  项目编号∶

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 章节条目号 | 采购要求 | 响应文件响应承诺 | 是否偏离及说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

 供应商代表：      （签字）