漳州市市级政府采购

货物和服务项目

招 标 文 件

招标编号：ZC（2017）083GK

批 复 号：2017-526

项目名称：物理光学综合实验设备等项目采购

采   购   人：闽南师范大学

招标代理机构： 漳州市政府采购中心

- 二○一七年七月

- 目   录

第一章    投标邀请 …………………………………………………………   2

一、 投标邀请函 ………………………………………………………………  2

二、 招标货物一览表 …………………………………………………………  3

第二章    投标人须知  …………………………………………………………  4

投标人须知前附表 ……………………………………………………………   4

一、 说明 ………………………………………………………………………  5

二、 招标文件 …………………………………………………………………  5

三、 投标文件的编写 …………………………………………………………  6

四、 投标文件的提交 …………………………………………………………  8

五、 投标文件的评估和比较 ………………………………………………   9

六、 定标和签订合同  ………………………………………………………   12

第三章    招标内容及要求  …………………………………………………  13

第四章    漳州市市级政府采购合同 ………………………………………   16

第五章    投标文件相关格式  ………………………………………………  20

- 投标邀请

受闽南师范大学的委托，对其所需的物理光学综合实验设备等项目采购进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人前来提交密封的投标。

- 招标编号：ZC（2017）083GK

- 招标货物(服务)名称、数量及主要技术规格：见后附：招标货物(服务)一览表

- 招标文件在漳州市政府采购网自行下载，下载时间从[2017年7月11日）]至[(2017年7月25日）]，投标人需在投标截止时间前在漳州市政府采购网注册并在网上（后台）报名，下载网址（http：//www.zzzfcg.gov.cn）;

4、接收招标文件地点：漳州市新华南路86号市行政服务中心八楼会议室;

5、接收投标文件时间：2017年8月4日上午8：00-9:00点

6、接收投标文件截止时间：2017年8月4日上午9:00点（北京时间）之前提交到漳州市政府采购中心，逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

7、开标地点: 漳州市新华南路86号市行政服务中心八楼会议室

8、同一投标单位只允许有一个投标资格。

- 投标人对本次招标活动事项提出疑问的，请在投标截止时间5日之前, 以书面形式与采购人联系。

10、在投标截止时间3日前，招标文件内容有可能进行更改、补充。投标人必须自行关注漳州政府采购网的“补充公告”， 如投标人未关注而导致的后果由投标人自行承担。

招标代理机构：漳州市政府采购中心

地  址：漳州市新华南路86号市行政服务中心八楼会议室

邮  编：363000

联系人：郭先生

电  话：0596-2026065

传  真：0596-2022787

财务室联系人：庄小姐

电话：0596-2037781

开户名：漳州市政府采购中心

开户行：兴业银行漳州分行营业部

帐  号：161020100100087037

漳州市政府采购中心

2017年7月11日

附：招标货物(服务)一览表

二、 招标货物(服务)一览表

详见第三章  招标内容及要求

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

本须知前附表的条款号是与《投标人须知》中条款的项目相对应的。如果有矛盾，应以本须知前附表为准。

| 项号 | 条款号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：物理光学综合实验设备等项目采购 |
| 2 | 3.1 | 资格标准： 1凡有能力提供本采购文件所述货物及服务的投标人。 2投标人应符合政府采购法第二十二条及投标人须知第3条规定的条件,且同时具备并提交以下资质证明文件： （1）营业执照副本复印件（含有相关经营范围） （2）法定代表人（或负责人）身份证复印件 （3）授权代表人的授权委托书（非法定代表人（或负责人）为投标代表参加投标时须提交，授权书必须法定代表签字或盖章并加盖投标人公章，否则无效） （4）投标人代表身份证复印件（非法定代表人（或负责人）为投标代表参加投标时须提交） 注：以上文件或复印件应是有效、清晰并加盖投标人公章，若有一项未通过的视为无实质性响应采购文件要求，按无效投标处理。原件备查。 |
| 3 |  | 投标供应商中标后，在领取中标通知书时必须提供检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函复印件（加盖单位公章）。 |
| 4 |  | 投标有效期：投标截止结束后90个日历日 有效期不足将导致其投标文件被拒绝 |
| 5 |  | 接收投标文件时间：2017年8月4日上午8：00-9:00点 。 投标截止时间和开标时间：2017年8月4日上午 9:00时 投标文件递交地点和开标地点：漳州市新华南路86号市行政服务中心八楼会议室 |
| 6 |  | 完工期限：详见招标文件要求 |
| 7 |  | 本次采购最高控制价为人民币764544元，投标报价如果超过该合同包的最高控制价，按无效标处理。 |
| 8 | 12 | 投标保证金：壹万伍仟元整（￥15000元）。 - 投标人须将投标保证金在开标之前缴交到我中心账户，否则，其将被视为无效投标。在投标文件中必须附缴交投标保证金的有效凭证。 |
| 9 | 19.4 | 采购方式：公开招标 评标标准和方法：采用综合评分法 即指最大限度地满足招标文件实质要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合审定后，按各合格投标人的综合得分从高到低依次进行排序，评委会推荐排名前三名投标人依次为第一、第二、第三中标候选人。若出现相同综合得分的情况，则其中投标总价低的投标人将被排序在前；若综合得分和投标总价仍相同，则其中技术部分得分高的投标人将被排序在前；若综合得分、投标总价和技术部分得分均相同，同等条件下优先采购漳州本地企业产品，若所投产品未涉及漳州本地企业产品，则在有关监督人员的监督下采用随机抽取方法确定排序。（评分细项详见“评标附表”） |
| 10 |  | 采购服务费：免收中标服务费。 |
| 11 |  | 无效投标界定: 下列情况之一者，作为无效投标处理： (1)投价文件未按本须知第13、14条规定进行密封、标记、装订的； (2)未按规定由投标人的法定代表人（或负责人）或其授权代表签字或盖章，或未加盖投标人公章的；或签字或盖章人未经法定代表人（或负责人）有效授权委托的； (3)未按规定提交投标保证金的； (4)投标有效期不满足采购文件要求的； (5)投标人提交的是可选择的报价； (6)投标人未按规定对投标进行分项报价； (7) 一个投标人不止投一个标； (8)投标文件组成不符合招标文件要求的； (9)投标文件中提供虚假或失实资料的； (10)投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的。 （11）中标人于投标文件中所标注项目的技术参数和售后服务等条款与实际提供的货物和服务不符，对采购人造成损失的。 (12) 投标人未满足本采购文件3.1要求的。 |
| 12 |  | 付款方式:详见招标文件第三章招标项目内容及要求 |
| 13 |  | 多家供应商用同一品牌同一型号产品（不含该产品占本合同包20%以下的）参加投标的，视同一家供应商（只作为计算投标家数的依据）。 |
| 14 |  | 投标人须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，投标人应赔偿该损失。 |
| 15 |  | 招标项目行政监督部门：漳州市政府采购委员会办公室 |

D、附加分

公开招标评审优惠内容及幅度（仅限于评标方法是综合评分法） （1）若同一合同包内的节能、减排、环境标志产品（非强制类，下同）报价总金额低于本合同包报价总金额20%（含20%）以下的，将分别给予节能、减排、环境标志产品价格评标项和技术评标项标准总分值4％的加分；若同一合同包内节能、减排、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额20%-50%（含50%）的，将分别给予节能、减排、环境标志产品在价格评标项和技术评标项标准总分值6％的加分；若同一合同包内节能、减排、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、减排、环境标志产品在价格评标项和技术评标项标准总分值8％的加分。 公开 招标 评标 方法; 若同一合同包内节能、减排、环境标志总金额占本合同包报价总金额; 优惠幅度. 综 合 评 分 法; 20%（含20%）以下; 价格评标项; 价格评标项标准总分值4%的加分. 技术评标项; 技术评标项标准总分值4%的加分. 20%—50%（含50%）; 价格评标项; 价格评标项标准总分值6%的加分. 技术评标项; 技术评标项标准总分值6%的加分. 50%以上; 价格评标项; 价格评标项标准总分值8%的加分. 技术评标项; 技术评标项标准总分值8%的加分. (投标人在投标文件中对所投产品为节能、减排、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，如实填写《加分明细表》，同时在投标文件中提供属于财政部等主管部门联合规定的“节能、减排、环境标志政府采购清单目录”内产品的完整有效的证明文件（即必须提供本项目截标时间之前财政部等主管部门联合已正式公布的最新一期节能、环境标志政府采购清单的通知以及相关的附件《政府采购清单》，并作好对应产品的标注），并加盖投标人公章，未提供节能、减排、环境标志加分明细表及属于清单内产品的证明文件的不给予价格扣除。若同一合同包内的节能、减排、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则不给予加分。）空调机、照明产品、电视机、电热水器、计算机、打印机、显示器、便器、水嘴等九类产品为政府强制采购节能产品（不享受优惠政策），本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，投标人所投产品必须是《节能产品政府采购清单》内产品（提供有效的证明材料），否则投标无效。 （2）根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），中小企业参与投标享受相应优惠，投标供商应符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》中小企业条件。投标供应商须在投标文件中提供《小微企业声明函》及以下证明材料，并以材料中列明的投标人企业缴纳社会保险的职工总人数或营业收入、资产总额作为判定其是否符合中小企业划分标准依据：（1）实行电子缴纳方式的，应提供参与报价时最近2个月向省辖区内税务机关网上申报成功后打印的《社会保险费申报表》、《社会保险费申报明细表》及银行出具的缴款收讫凭证复印件；或（2）实行现场缴纳方式的，应提供省辖区内税务机关或省辖区内社保机构出具的参与投标时最近2个月缴纳社会保险资金证明。或（3）提供经有资质机构审核的上年度会计报表。以上证明材料须加盖投标企业的公章。未提供证明材料的，不给予价格扣除。 小微企业（含小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件（监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新建生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）： - 根据国经贸中小企文件规定关于中小企业划分标准(是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。),具体见下表； 小微各行业划型标准为： （一）农、林、牧、渔业; 营业收入200万元以下. （二）工业; 职工人数300人以下，或营业收入2000万元以下. （三）建筑业; 营业收入6000万元以下，或资产总额5000万元. （四）批发; 零售业：职工人数50人以下，或营业收入500万元以下. （五）零售业; 批发业：职工人数20人以下，或营业收入5000万元以下. （六）交通运输; 交通运输业：职工人数300人以下，或营业收入3000万元以下. （七）仓储业; 从业人员100人以下，或营业收入1000万以下。. （八）邮政业; 邮政业：职工人数300人以下，或营业收入2000万元以下. （九）住宿; 职工人数100人以下，或营业收入2000万元以下. （十）餐饮业; 职工人数100人以下，或营业收入2000万元以下. （十一）信息传输业; 职工人数100人以下，或营业收入1000万元以下. （十二）软件信息技术服务; 职工人数100人以下，或营业收入1000万元以下. （十三）房地产开发经营; 营业收入1000万元以下，或资产总额5000万元以下. （十四）物业管理; 从业人员300人以下，或营业收入1000万以下。. （十五）租赁和商务服务业; 从业人员100人以下，或资产总额8000万以下。. （十六）其他未列明行业; 职工人数100人以下. (二)提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物（必须提供投标品牌制造商为小微型企业的有关证明材料）。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供大中型企业制造的货物的，视同为大中型企业。 评审优惠幅度： 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。以联合体形式参加投标的，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，可给予联合体6%的价格扣除。大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体（组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系）共同参加本次政府采购活动的，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。

一、  说明

1. 适用范围

1.1本招标文件仅适用于投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次采购项目的业主方。

2.2 “招标采购单位”系指组织本次招标活动的采购人或招标代理机构。

2.3 “招标代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

2.4 “投标人”系指购买了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的供应商。

2.5 “货物”系指卖方按招标文件规定向买方提供的设备及其它有关技术资料和材料。

2.6 “服务”系指招标文件规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3. 合格的投标人

3.1凡有能力提供本采购文件所述货物及服务的投标人。

3.2 投标人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

3.3一个投标人只能提交一个投标文件。但如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

(1) 法定代表人（或负责人）为同一人的两个及两个以上法人；

(2) 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司;

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

3.4 投标人不得与本次招标项下设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

3.5本项目不接受联合体投标，中标人不允许将项目分包或转包给他人。

3.6投标代理人在用一个项目中只能接受一个投标人的委托参加投标。

4. 投标费用

4.1 所报投标价应包含设备款（或工程款）、安装调试费、运输费用、税金等一切税费。

二、  招标文件

5. 招标文件的组成

5.1招标文件用以阐明所需货物及服务招标程序和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

⑴ 投标邀请

⑵ 投标人须知

⑶ 招标内容及要求

⑷ 合同主要条款

⑸ 投标文件格式

6. 招标文件的澄清

- 6.１投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清。要求澄清应按投标邀请中载明的地址以书面形式通知采购人。招标代理机构将视情况在投标截止时间15个日历日（如至原定截止时间不足15个日历日，则需延长开标时间）前将不标明查询来源的书面答复，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该澄清内容为招标文件的组成部分。

- 7. 招标文件的修改

- 7.１至投标截止日期前15个日历日（如至原定截止时间不足15个日历日，则需延长开标时间），招标代理机构可主动或依投标人要求澄清的问题而依法修改招标文件，应在原信息发布的媒体上发布更正公告，该修改内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。但本招标文件第7.2条规定的推迟投标截止时间和开标时间情形不受本条约束。

7.２ 为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，但应当至少在投标截止时间三个日历日前在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该修改内容为招标文件的组成部分。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

三、  投标文件的编写

8. 要求

8.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。

8.2 除非有另外的规定，投标人可对招标货物一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标。招标代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价。

9. 投标文件语言

9.1投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

10. 投标文件的组成

10.1投标文件应包括下列部分：

（1) 投标书

(2) 开标一览表（开标一览表一式两份，一份放于正本，一份单独密封）

(3) 货物说明一览表

(4) 供货范围清单

(5) 技术和商务偏离表

(6) 投标人资格证明文件

(7) 投标方出具针对本项目的售后服务承诺书原件

(8) 节能、减排、环境标志产品加分明细表（如果有）

（9）中小企业声明函（如果有）

（10）中小企业生产或销售的产品或服务相关证明材料（如果有）

（11）中小企业生产或销售的产品或服务优惠明细表（如果有）

（12）投标人认为需提交的其他资料

(13) 缴交投标保证金有效证明

11. 投标有效期

11.1投标文件从投标人须知前附表所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

11.2特殊情况下招标代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

12. 投标保证金

12.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

12.2 投标人应在提交投标文件之前向招标代理机构缴交投标人须知前附表要求的投标保证金。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.3 投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

12.4 投标保证金在开标前汇入漳州市政府采购中心帐户。

12.5 未按规定缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

- 12.6未中标的投标保证金，采购中心在收到退还投标保证金申请表（此表在漳州市政府采购网最新通知内下载）后五个工作日内无息退还。

- 12.7中标方的投标保证金在采购方验收合格后,由招标方无息退还。

12.8 投标保证金的有效期为投标有效期满后的30个日历日。

12.9 发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

⑴ 投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

⑵ 中标人未能做到按本须知第22条规定签订合同；

⑶以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

⑷本招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况给招标采购单位造成损失的，还要承担赔偿责任。

13. 投标文件的格式

13.1 投标人须编制由本须知第10条规定文件组成的投标文件正本一份，副本伍份，正本必须用A4幅面纸张打印，副本可以用正本的完整复印件，正、副本必须装订，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本体现报价,副本可以不体现报价（如体现报价所产生的不利因素由投标方自行承担）。

13.2投标文件应由投标人的法定代表人（或负责人）或者其授权代表签字或盖章并加盖公章，如由后者签字或盖章，应提供“法定代表人（或负责人）授权委托书”。

13.3除非有另外的规定或许可，投标使用货币为人民币。

13.4投标人应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

13.5 投标文件的正本和全部副本必须用不褪色的墨料或墨水书写或打印、复印，并由法定代表人（或负责人）或其授权代表签署，盖投标人公章。

13.6全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理机构的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表签署证明或加盖校正章。

13.7未按本须知规定的格式编制投标文件、投标文件字迹模糊不清的，其投标将被拒绝。

13.8与正本如有不一致，则以正本为准。

13.9所有资格证明文件复印件须加盖投标人公章。

四、 投标文件的提交

14.投标文件的密封、标记和递交

14.1 投标人应将投标文件正本和全部副本分别用信封密封，并标明招标编号、投标人名称、投标货物名称及“正本”或“副本”字样。投标文件未密封将导致投标被拒绝。

14.2 每一信封密封处应注明“于         之前（指招标邀请中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样，并加盖投标人公章。

14.3如果投标文件由邮局或专人送交，投标方应将投标文件按照本须知第14.1条至第14.2条的规定进行密封和标记后，按投标人须知前附表注明的地址送至接收人。

14.4如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理机构将不承担由此造成的对投标文件的误投或提前拆封的责任。

14.5投标文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件, 将被拒收。

14.6投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

14.7投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标被拒绝。

14.8投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

五、 开标及评标

15．开标、评标时间

15.1 在投标人须知前附表中所规定的时间、地点开标。

15.2开标由招标代理机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。所有投标人应派授权代表参加开标会，并签到。

15.3 开标时，由投标人监督代表和授权代表检查投标文件的密封情况，对符合密封要求的投标文件按照提交投标文件时间的先后顺序（或者逆顺序）当场逐一拆封，由开标会主持人宣唱并记录各投标人的报价，唱标内容为“报价一览表”内容。

16．评标委员会

16.1招标代理机构根据招标货物和服务的特点依法组建评标委员会。

17. 投标文件的初审

对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

投标人任何试图影响评委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被没收投标保证金。

17.1评委会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。

17.2 算术错误将按以下方法更正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

(2)投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果投标人不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正，其投标将被拒绝并没收其投标保证金。

17.3资格性检查和符合性检查

17.3.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按投标人须知前附表第2项所述的资格标准对投标人进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的, 其投标将被拒绝。

17.3.2符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定。）实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标人合同项下的义务；（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标将被拒绝。凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求：

(1) 投标文件未按照本须知第13、14条的规定进行密封、标记、装订的；

(2)未按规定由投标人的法定代表人（或负责人）或其授权代表签字或盖章，或未加盖投标人公章的；或签字或盖章人未经法定代表人（或负责人）有效授权委托的；

(3)未按规定提交投标保证金的；

(4)投标有效期不满足招标文件要求的；

(5)投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；

(6)投标人提交的是可选择的报价；

(7) 一个投标人不止投一个标；

(8) 投标文件组成不符合招标文件要求的；

(9) 投标文件中提供虚假或失实资料的；

(10) 不符合招标文件中规定的其它实质性条款。

(11)评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

18.投标文件的澄清

18.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人（或负责人）或者授权代表签字或盖章，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19. 比较与评价

19.1  评标委员会将按投标人须知前附表所述评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.2  对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

19.3 若投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，投标人应按评标委员会要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效投标处理。

19.4评标办法

评标标准和方法：综合评分法，即指最大限度地满足招标文件实质要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合审定后，按各合格投标人的综合得分从高到低依次进行排序，评委会推荐排名前三名投标人依次为第一、第二、第三中标候选人。若出现相同综合得分的情况，则其中投标总价低的投标人将被排序在前；若综合得分和投标总价仍相同，则其中技术部分得分高的投标人将被排序在前；若综合得分、投标总价和技术部分得分均相同，同等条件下优先采购漳州本地企业产品，若所投产品未涉及漳州本地企业产品，则在有关监督人员的监督下采用随机抽取方法确定排序。（评分细项详见“评标附表”）

本次采购最高控制价为人民币764544元，投标报价如果超过该合同包的最高控制价，按无效标处理。

19.5 在评标期间，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

六、  定标与签订合同

20.定标准则

详见19.4点。

21. 中标通知

21.1  评标结束后，评标结果经采购人确认后，进行公示。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。投标人对中标公告有异议的，应当在知道或应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。

21.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《中标通知书》成为《合同》的一部分。

22.签订合同

22.1采购人、中标供应商在《中标通知书》发出之日起30日内，根据招标文件确定的事项和中标供应商投标文件，参照本招标文件第四章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任；招标代理机构将没收招标保证金。采购方逾期不与中标供应商签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

22.2招标文件、招标文件的修改文件、中标供应商的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

22.3采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

22.4中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

七、串通投标认定

23.评标委员会在评标过程中发现投标人存在下列情形之一的，可认定其有串通投标行为，其投标无效：

23.1不同投标人的投标文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；

23.2不同的投标人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；

23.3由同一人或分别由几个有利害关系人携带两个以上（含两个）投标人的企业资料参与资格审查、领取招标资料，或代表两个以上（含两个）投标人参加招标答疑会、交纳或退还投标保证金、开标的；

23.4有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

第三章  招标项目内容及要求

招标项目内容：物理光学综合实验设备等项目采购

| 序号 | 仪器名称 | 技术指标 | 是否进口 | 数量 | 预算单价 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采用综合评分法,预算金额：79.64万元，最高控制价为人民币764544元 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 物理光学综合实验设备 | - 本实验系统可实现的实验内容： 1、杨氏双缝干涉实验； 2、马赫-曾德干涉实验； 3、菲涅尔衍射实验（圆孔、矩孔、三角形、多边形孔）； 杨氏双缝实验软件界面 衍射结果图； 4、夫琅禾费衍射实验（圆孔、矩孔、三角形、多边形孔）； 5、衍射光学元件（DOE）设计； 6、线偏光的产生与马吕斯定律的验证实验； 7、波片的快慢轴标定实验； 8、偏振光的产生与检验实验； 9、不同偏振光相互转换实验； 10、琼斯矩阵的表示与计算实验； 二、本实验系统相关组件的技术参数： 1.光源组件： 半导体激光器：输出功率5mW，波长520±5nm，光束直径2×3mm，功率稳定性＜3%。 2.光学组件：偏振片：Φ25.4mm，K9玻璃窗口，AR@400～700nm，消光比>400:1； 石英波片：Φ25.4mm，石英晶体，低多级设计，光洁度III级，平行度：<30"；成像透镜：Φ40mm，AR@400～700nm；可调衰减器：Φ50mm，光密度OD值0～3.0； 分光棱镜：长宽高约25.4mm×25.4mm×25.4mm，AR@400～700nm。不锈钢机械双缝，直径Φ20mm，激光切割10X镜检下无毛刺，缝宽度0.02mm，缝间距1mm，长度10mm，90%Φ区域内，不得有毛孔及漏光缺陷。 3. 空间光调制器系统：液晶类型：LCD，靶面尺寸约1.3inch，像素尺寸约26μm，分辨率约1024×768、 透过率>30％，刷新频率60Hz，工作波段400～700nm，灰度阶数8位、256 阶，集成一体化设计，便于光路搭建与调整。 4.探测器组件：可编程功率计：显示屏显示内容为测量波长、自动/手动量程模式、衰减窗口状态、当前功率测量档位；主机显示频率300mS/次，测量精度0.1uW，分辨率0.1uW，支持六挡量程；测量波长范围200nm-1100nm，功率测量范围0-40mW（裸探测器）/0-2W（衰减窗口）；提供实时功率显示，长期功率检测，并显示测量时长、测量时间内的功率变化曲线，提供最大值、最小值、均值显示，可导出excel数据，用户设定功率警报范围，超出报警提示；USB2.0远程操作通讯接口。 5.机械组件：光学导轨长宽约1200mm×90mm，配套滑块、一维，二维移动滑块、调节支座、支杆；高精度调节镜架，稳定性<2′。 6.空间滤波器组件：40×显微物镜，20μm，,25μm针孔，高精度三维调节机构，微调精度0.002mm。 7.计算处理系统(每套配1台）： CPU：Intel Corei7-6700；2G独立显卡；硬盘容量：硬盘≥1TB HDD；系统： Win7或以上版本；内存≥16GB DDR4 2133MHz；显示器尺寸：24-23英寸LED背光；主板须有COM端口（串行口）；内置式高速无线网卡。整机原厂原装，中间商禁止拆封。在试用期时间内一均发现改装，全部退货。 8.讲义及快速安装指南。 三、本实验所需专用软件的相关要求： 1.空间光调制器的振幅调制软件：“图像加载/移除”，主屏，多屏切换，显示时间可调，单位ms，包含“播放”“暂停”“停止”“切换”等功能。 2.物理光学软件及其组件：光强一维分布分析曲线；干涉光强测量模块，衍射光强测量模块：产生目标模板；衍射光学元件计算模块；干涉条纹对比度分析模块：水平方向强度分析，垂直方向强度分析；偏振测量模块：偏振光的产生与检验；图像采集，USB2.0软件锁。 *3物理光学虚拟软件(要求提供软件界面截图和软件功能说明，需现场软件演示，功能齐全，至少包含以下五个模块功能）： 3-1软件整体要求功能与原理介绍相结合，可实时观测软件处理结果与实验原理； 3-2软件整体包含典型图案傅里叶变换模块、阿贝成像与空间滤波模块、泰伯效应应用模块、光学图像加减模块、复合光栅的光学微分处理模块等五个模块； 3-3典型图案傅里叶变换模块包含至少3个目标发生器，可以改变目标发生器的边长或半径的大小，从而观察夫琅禾费衍射图； 3-4阿贝成像与空间滤波模块包含至少4个空间滤波器，通过不同的滤波器对正交光栅进行滤波，从而产生不同的结果。 3-5泰伯效应应用模块是针对泰伯效应进行分析，观察光栅在泰伯距离处的自成像以及任意成像距离处的菲涅尔像。 3-6光学图像加减模块可模拟光学图像相加、减的过程。 3-7、复合光栅的光学微分处理模块，可任意调节复合光栅沿垂直光轴方向移动距离，观察引入的附加光程差对目标物进行微分处理的过程。 *4．光的偏振软件(需现场演示，并提供软件界面截图和软件功能说明，至少包含以下三个模块功能)： 4-1 软件整体要求采用功能与原理介绍相结合，一边为软件操作与显示区域，一边为实验光路图、实验原理呈现区域，可实时观测软件处理结果与实验原理； 4-2 软件包含3大模块，包括线偏光的产生与马吕斯定律验证模块；偏振光的产生与检验模块；不同偏振光相互转换实验模块。 线偏光的产生与马吕斯定律验证模块：能拟合出不同角度与对应输出光强的相关曲线，能与理论曲线进行对比，从而实现马吕斯定律的验证。 偏振光的产生与检验模块：可通过改变波片快慢轴的角度、波片的相位差以及波片的数量来模拟产生不同偏振态的偏振光，再通过旋转检偏器来检验通过检偏器时光强的变化； 不同偏振光相互转换实验模块：改变波片快慢轴的角度、波片的相位差以及波片的数量可模拟产生出不同偏振态的偏振光，拟合出不同偏振态下光合矢量的运动轨迹以及判断偏振光的旋向。 四、本实验辅助工具： 1.光学清洁箱(至少包含十字改锥、一字改锥、剪刀、内六角一套，镊子，钳子、脱脂棉、气吹、钟表小改锥一套，酒精泵) | 否 | 8 | 4.98万元 | 39.84万元 |
| 2 | 光学系统像差传函焦距测量综合实验设备 | - 本实验系统可实现的实验内容： 1、光学系统像差的计算机模拟； 2、平行光管的调整及使用方法； 3、轴向位置色差的测量实验； 4、像差的（球差、彗差、像散、场曲）的星点法观测实验； 5、刀口仪阴影法原理及阴影法测量光学系统像差实验； 6、分辨力板直读法测量光学系统分辨率； 7、利用变频朗奇光栅测量光学系统MTF值实验； 8、基于线扩散函数测量光学系统MTF值实验； 9、正透镜焦距测量实验； 10、负透镜焦距测量实验。 二、本实验系统相关组件的技术参数： 1.光源组件： 光纤耦合激光器：输出波长650nm，功率P>1.5mW，单模光纤，芯径4μm，TEM00，3mmPVC光纤保护套，光纤接头FC/PC，光纤长度50cm。 2.平行光管组件： 金属切削圆柱筒形哑铃状镜筒，集成化多色光源：白光/三色LED，功率P>1W，亮度连续可调；机械组件：入射壁厚4-6mm，通光段壁厚1.5-2.5mm，出射段壁厚4-6mm；光学部件：内部装配双胶合透镜，f=400mm，通光口径Φ50mm，光源位于0.5x焦距处，光洁度IV级透镜，采用Φ25mm光学元件平行光管专用镜座，外径约55mm，毛玻璃Φ20mm可卸，D/F=1:8。星点孔：Φ15μm，精度±0.5μm； 分划板：包含朗奇光栅、狭缝，精度1μm。 3.光学组件： 变焦成像镜头：f=4mm～10mm，F1.6； 待测镜片一批：Φ25mm～40mm。 4.探测器组件： CMOS相机：分辨率1280×1024，量化深度10bit，像素大小5.2μm×5.2μm，USB2.0接口。 5.像差镜头组件： 场曲镜头：通光口径约为Φ23mm，外径Φ36mm，长度80.5mm，f=71.6mm，光洁度IV级，K9材料，镀宽带增透400nm～700nm； 球差镜头：通光口径约为Φ23mm，f=100mm，光洁度IV级，K9材料，镀宽带增透400nm～700nm，整体厚度约为：23.8mm，光阑可调； 彗差镜头：通光口径约为Φ23mm，外径Φ36mm，L=68mm，f=90mm，光洁度IV级，K9材料，镀宽带增透400nm～700nm； 像散镜头：通光口径约为Φ18mm，外径Φ36mm，L=75.3mm，f=55.6mm，光洁度IV级，K9材料，镀宽带增透400nm～700nm。 *6.条形平凸透镜， 凸面曲率半径：266.1mm±0.1%。中心厚度18.1±0.5mm，长：144mm，长度公差+0,-0.24mm；宽99mm，宽度公差+0,-0.69mm；焦距513±2%@546.1nm，边缘厚度8~8.2mm。提供图纸。 7.刀口仪组件： 尺寸L×W=95mm×55mm，行程L=30mm，允许焦点大小<Φ12mm，微调分辨率0.01mm。 8.机械组件： 精密光学导轨：L×W=1200mm×90mm，配套滑块、一维移动滑块、调节支座、支杆； 高精度调节镜架：稳定性<2′。 9.光纤准直镜： 通光孔径Φ30mm，接口FC/PC，用于光纤耦合激光器的光束准直。 10.计算处理系统(每套配1台）： CPU：Intel Core i7-6700；2G独立显卡；硬盘容量：硬盘≥1TB HDD；系统：Win7或以上版本；内存≥16GB DDR4 2133MHz；显示器尺寸：24-23英寸LED背光；主板须有COM端口（串行口）；内置式高速无线网卡。整机原厂原装，中间商禁止拆封。在试用期时间内一均发现改装，全部退货。 11.讲义及快速安装指南。 三、实验所需专用软件的相关要求： *1.像差计算仿真软件模块((可现场演示，并提供软件界面截图和软件功能说明)。要求能实现“球差模拟，彗差模拟，像散模拟，场曲模拟”等；能计算球差系数及透镜的轴向离焦距；具备三维计算结果演示模块，传递函数测量模块：含线扩散函数测光学系统MTF值，朗奇光栅测量光学系统MTF值；具有焦距测量软件模块，图像采集，USB2.0软件锁等。 四、本实验辅助工具： 1.光学清洁箱(至少包含十字改锥、一字改锥、剪刀、内六角一套，镊子，钳子、脱脂棉、气吹、钟表小改锥一套，酒精泵) | 否 | 4 | 3.3万元 | 13.2万元 |
| 3 | 几何光学综合实验设备 | 一、本实验系统可实现的实验内容： 1、薄透镜的成像规律实验； 2、自准直法测量薄透镜焦距实验； 3、二次成像法测量薄透镜焦距实验； 4、光学系统基点（焦点、主点、节点）测量实验； 5、平行光管使用及透镜焦距测量实验； 6、光学系统景深测量实验； 7、望远系统的搭建与孔径光阑和视场光阑测量实验； 8、显微系统的搭建与特性参数测量实验。 二、本实验系统相关组件的技术参数： 1.光源组件： 白光LED，P>1W，亮度连续可调。 白光面光源：发光面积100mm×100mm，输入电压12V，光强可调，大尺寸匀光照明，亮度可精密连续调控。 *2.平行光管： 集成化多色光源：白光/三色LED，P>1W，亮度连续可调； 机械组件：入射壁厚约4-6mm，通光段壁厚约1.5-2.5mm，出射段壁厚约4-6mm； 光学部件：内部装配双胶合透镜，f=400mm，通光口径Φ50mm，光源位于0.5x焦距处，光洁度IV级透镜，采用 Φ25mm光学元件平行光管专用镜座，外径55mm，毛玻璃Φ20mm可卸，D/F=1:8； 3.光学组件： 光学分划板：分辨率板，外形Φ25mm，25~100P/mm，正片，符合JB/T9328-1999标准珀罗板，精度1μm。 成像透镜：Φ20mm～40mm，f=150mm； 显微目镜：10×，最小刻度0.1mm； 显微物镜：10×，L35mm； 加强铝反射镜：Φ40mm； 节点镜头：平凸透镜组，Φ40mm，f=200mm；Φ40mm，f=350mm，光洁度IV级、K9材料。两透镜可移动距离为60mm～110mm，用于测量焦点、主点、节点实验。 4.机械组件： 精密光学导轨：参考尺寸，L×W=1200mm×90mm，配套滑块、一维移动滑块、调节支座、支杆； 高精度调节镜架：稳定性<2′； 可调光阑：Φ2mm～28mm。 *5.异型棱镜，棱镜为梯形体，下底面及两侧面抛光，下底面尺寸约18mm×14mm， 尺寸公差±0.1mm，梯形体侧边长10±0.1mm，下底面与两侧面夹角分别为70°±5'，梯形体其中一个梯形非抛光面中心底部要求有宽度2.5±0.5mm，长度4±1mm拱形凹槽。提供图纸。 6.侧推平移台： 65×65mm台面，一维侧推，行程±12.5mm，读数精度0.01mm。 7.实验手册及保修卡。 四、本实验辅助工具： 1.光学清洁箱(至少包含十字改锥、一字改锥、剪刀、内六角一套，镊子，钳子、脱脂棉、气吹、钟表小改锥一套，酒精泵) | 否 | 4 | 1.8万元 | 7.2万元 |
| 4 | 气体激光原理与技术综合实验设备 | 一、本实验系统可实现的实验内容： 1、氦氖激光器谐振腔调整实验； 2、共焦球面扫描干涉仪调整实验； 3、氦氖半外腔等效腔长测量实验； 4、激光横模变换与参数测量实验； 5、氦氖激光纵模正交偏振与模式竞争观测实验； 6、激光高斯光束参数测量(高斯光强分布，质心位置，瑞利长度，远场发散角、M2因子、束腰位置以及束腰宽度)实验； 7、激光横模变换（单横模，多横模）与参数测量实验； 8、高斯光束变换（准直，扩束，聚焦）与测量实验； 9、激光谐振腔设计实验(激光器不同腔长、腔镜曲率半径、F参数下的参数测量)。 二、本实验系统相关组件的技术参数： 1.光源组件： 1-1氦氖激光器：输出功率P>1.5mW，TEM00，全保护安全高压插头，双开关设计（安全钥匙、按键），符合CE要求； 1-2可变模式氦氖激光器：增益管长约270mm，布鲁斯特窗，可实现模式包括TEM00、TEM01、TEM10、TEM11等。 2.F-P共焦球面扫描干涉仪组件： 精细常数>100，自由光谱区2.48GHz；锯齿波发生器线性小于<10%，锯齿波电压范围0～150V，偏置电压0～150V可调，频率0～100Hz可调，探测器带宽1MHz，一级信号放大。 3.光学组件： 偏振片：Φ25.4mm，K9玻璃窗口，AR@400nm～700nm，消光比>400:1； 高斯光束变换透镜：Φ20mm～40mm，f=50.8mm～150mm，光洁度III级； 衰减片：透过率T=0.2～10%；窄带滤光片：半波宽50nm。 4.探测器组件： 可编程功率计：显示屏显示内容为测量波长、自动/手动量程模式、衰减窗口状态、当前功率测量档位；主机显示频率300mS/次，测量精度0.1uW，分辨率0.1uW，支持六挡量程；测量波长范围200nm-1100nm，功率测量范围0-40mW（裸探测器）/0-2W（衰减窗口）；提供实时功率显示，长期功率检测，并显示测量时长、测量时间内的功率变化曲线，提供最大值、最小值、均值显示，可导出excel数据，用户设定功率警报范围，超出报警提示；USB2.0远程操作通讯接口。 CCD相机：分辨率1292×964，量化深度12bit，像素大小3.75μm×3.75μm，miniUSB2.0接口。 5.机械组件： 精密光学导轨：L×W=1200mm×90mm，配套滑块、一维移动滑块、调节支座、支杆；高精度调节镜架；CCD可变衰减光阑：C接口；二维可调棱镜支架；激光管夹持器，二维俯仰可调，最大夹持Φ50mm 。 6.计算处理系统(每套配1台）： CPU：Intel Corei7-6700；2G独立显卡；硬盘容量：硬盘≥1TB HDD；系统：Win7或以上版本；内存≥16GB DDR4 2133MHz；显示器尺寸：24-23英寸LED背光；主板须有COM端口（串行口）；内置式高速无线网卡。整机原厂原装，中间商禁止拆封。在试用期时间内一均发现改装，全部退货。 7.实验手册及保修卡。 三、实验所需专用软件的相关要求： *1.光斑参数测量及计算系统(需现场软件演示，并提供软件界面截图和软件功能说明)： 1-1 能计算光斑质心位置、一维光强分布曲线、能量分布二维伪彩色显示，三维立体显示、光斑水平以及垂直宽度。 1-2 可计算光斑束腰宽度、束腰位置、远场发散角、M2 因子以及瑞利长度， USB2.0 软件锁。 2.激光线宽换算处理软件：通过输入激光波长（精确到0.001nm）、线宽数值，可换算对应频率、波数、相干长度等数据(需现场演示，并提供软件界面截图和软件功能说明)。 四、本实验辅助工具： （一）光学清洁箱(至少包含十字改锥、一字改锥、剪刀、内六角一套，镊子，钳子、脱脂棉、气吹、钟表小改锥一套，酒精泵)； （二）激光防护镜组件： 吸波纳米材料与PC合成，光密度值较高，衰减率较高，吸收式防护，全方位保护各种波段的激光和强光，光学安全性能完全满足GJB1762-93标准。 （三）100MHz示波器(每套配1台）； 其中数字示波器主要技术指标如下： - 100MHz带宽，至少有2个通道 - 实时采样率：两通道同时工作最高不低于1GSa/S - 存储深度：不低于12Mpts - 波形捕获率：不小于100000wfms/s - 支持硬件实时的波形录制、回放功能，最多录制不低于60000帧 - 垂直档位：至少包含1mV/div～10V/div - 垂直分辨率：最高12bit（高分辨率） - 时基档位：至少包含1 ns/div ～50 s/div - 时基精度：≤ ±25 ppm - 多种触发功能 标配：边沿触发、脉宽触发、斜率触发、视频触发、码型触发、持续时间 标配：并行解码，RS232解码、I2C解码、SPI解码 - 数字滤波：低通、高通、带通、带阻 - 接口：USB Host，USB Device，LAN， - 显示屏：7～8英寸，分辨率不低于800*480 - 配置标准探头1对 | 否 | 4 | 4.85万元 | 19.4万元 |

二、评标标准和方法： 综合评分法

采用综合评分法，即指最大限度地满足招标文件实质要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合审定后，按各合格投标人的综合得分从高到低依次进行排序，评委会推荐排名前三名投标人依次为第一、第二、第三中标候选人。若出现相同综合得分的情况，则其中投标总价低的投标人将被排序在前；若综合得分和投标总价仍相同，则其中技术部分得分高的投标人将被排序在前；若综合得分、投标总价和技术部分得分均相同，同等条件下优先采购漳州本地企业产品，若所投产品未涉及漳州本地企业产品，则在有关监督人员的监督下采用随机抽取方法确定排序。（评分细项详见“评标附表”）

本次招标采取综合评分法进行评标，其评分项目与分值设定详见如下:

各部分评分分值分布如下：

A：技术部分评分           满分45分

B：商务部分评分           满分10分

C：报价部分评分           满分45分

D：节能、减排、环境标志产品评审优惠加分

A和B部分的最终得分为各个评委的评分中的算术平均值，并取小数点后的2位数。

综合得分：P＝A+B+C+D

| A、技术部分 45分 (本项得分低于22.5分的，视为技术上未实质性响应招标文件要求，按无效标处理。) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 评标委员会综合考虑各投标方对所投设备的说明情况，以及对招标文件响应情况等方面。由评委对招标文件中的技术要求进行比较，技术参数完全满足招标文件要求的得满分35分，带★号的技术参数每负偏离一项扣3分，超过两条不满足则视为非实质响应，按无效标处理；一般参数每负偏离一项扣1分，直到扣完为止。 | 35分 |
| 1.2 | 根据投标人的演示情况进行评分： - 硬件演示：根据产品的功能、配套性、产品质量、实验演示结果等由专家在0-4.5分之间进行评分，满分4.5分。未提供演示者视为无效投标。 需要演示物理光学综合实验设备（满分1.5分）、光学系统像差传函焦距测量综合实验设备（满分1分）、几何光学综合实验设备（满分1分）、气体激光原理与技术综合实验设备（满分1分）共四套设备。 （一）物理光学综合实验设备可实现： - 杨氏双缝干涉实验：能观察到清晰的干涉条纹图，从而能进行杨氏干涉公式验证，计算干涉距离。 - 夫琅禾费衍射实验：能观察到不同目标物清晰的衍射图，从而能进行夫琅禾费公式中各个物理量的验证。 - 马赫-曾德干涉实验：能观察到清晰的干涉条纹图，可通过调节反射镜或分光棱镜的角度，改变干涉条纹的疏密。 - 衍射光学元件（DOE）设计：可设计不同的DOE原件图，观测到不同光学元件清晰的衍射图。 - 线偏光的产生与马吕斯定律的验证实验：搭建光路，改变偏振片角度，可观测到出射光强的明弱规律变化，记录数据，拟合出光强变化值从而验证马吕斯定律。 - 波片的快慢轴标定实验：搭建光路，可完成1/4、1/2波片快慢轴的标定. - 偏振光的产生与检验：搭建光路验证在不同光强变化下偏振光的成分。 (1)线偏振光：用在偏振片平面内旋转一圈的偏振片（即检偏镜）迎着光进行检验，且暗光强应是零（简称两明两零）。 (2)圆偏振光：用旋转的检偏镜检查时，光强将无变化。 (3)椭圆偏振光：用旋转的检偏镜检查时，一周之内，光强将出现两次明亮和两次较暗，但不会为零。（简称为两明两暗） - 不同偏振光相互转换实验；利用偏振片，1/4、1/2波片等器件进行光路搭建，搭建出线偏振光、线偏振光、线偏振光现象，并可匹配实验软件。 （二）光学系统像差传函焦距测量综合实验设备可实现: - 光学系统像差的计算机模拟：通过软件可以模拟出球差、彗差、像散的仿真图形。 - 轴向位置色差的测量实验：通过红绿蓝三色led灯搭建实验，可观测到球差透镜不同颜色时候的位置色差，从而可以计算待测镜头的位置色差值。 - 像差的星点法观测实验：通过平行光管可观测到球差、彗差、像散、场曲现象。 - 刀口仪阴影法原理及阴影法测量光学系统像差实验：通过刀口仪法对待测透镜进行检测，可观测到球差、彗差、像散、场曲现象。 - 分辨力板直读法测量光学系统分辨率：利用国标分辨力板A1搭建分辨力板直读法测量光学系统，可测量出待测透镜所在的系统分辨率。 - 光学系统MTF值实验：可测量利用变频朗奇光栅光学系统MTF值，可采集子午方向数据”或“弧矢方向数据吗，通过计算得到MTF值。 - 焦距测量实验：可利用平行光管搭建光路，测量出正透镜、负透镜的焦距值。 （三）几何光学综合实验设备可实现： - 薄透镜的成像规律实验：能通过记录物距和焦距关系，像距和焦距关系得出成像关系。 - 自准直法测量薄透镜焦距实验、二次成像法测量薄透镜焦距实验：利用自准直法、二次成像法可测量待测透镜焦距，记录数据，分析误差。 - 光学系统基点测量实验：根据器件的搭建，寻找光学组件节点的位置，改变节点器的位置，直至旋转节点器时，能观看到分划板上的成像位置不会发生改变，验证主点是否与节点重合。 - 光学系统景深测量实验：可以通过改变光阑大小，观测到目标成像从清晰到模糊的过程，可以比较不同光圈大小时的景深。 - 望远系统的搭建与孔径光阑和视场光阑测量实验：可以搭建开普勒望远系统光路，可通过观测目镜上的刻度测出，即平行光管内分划板两条缝之间的长度从而计算放大倍率。 - 显微系统的搭建与特性参数测量实验：通过系统读取物体的像，利用像高比物高可得到显微系统的视觉放大率。 （四）气体激光原理与技术综合实验设备： - 氦氖激光器谐振腔调整实验：调整半外腔激光器后腔镜旋钮，最终观测到激光器发光； - 共焦球面扫描干涉仪调整实验：搭建共焦扫描干涉仪光路，使用示波器的光标测量功能，可观测到相应的纵模图像，可测量纵模间隔，计算共焦球面扫描干涉仪自由光谱区、共焦球面扫描仪的腔长。 - 激光横模变换与参数测量实验：可通过调整光路，打开光斑分析软件观察光斑形态，通过改变激光器腔长，从而改变激光器的模式。 - 氦氖激光纵模正交偏振与模式竞争观测实验：旋转偏振片角度，观察示波器纵模序列变化情况，验证氦氖激光器的偏振态为正交偏振现象。 - 激光高斯光束参数测量：利用光斑轮廓分析仪，可以测量出光斑可以得到拟合的双曲线以及光斑参数：束腰位置、束腰宽度、远场发散角、M2因子以及瑞利长度等。 - 高斯光束变换（准直，扩束，聚焦）与测量实验：可通过测量记录此时物距、像距、及变换后束腰的半径；移动透镜改变像距，验证高斯光束聚焦后的束腰大小与物距的关系。 - 激光谐振腔设计实验(激光器不同腔长、腔镜曲率半径、F参数下的参数测量)：将半外腔激光器的后腔镜分别换成R=500mm、R=1000mm、R=2000mm的腔镜，调节激光器至出光。 二. 软件演示：根据软件功能与招标参数的符合性进行评分，共7个软件（空间光调制器的振幅调制软件、物理光学软件、物理光学虚拟软件、光的偏振软件、像差计算仿真软件、光斑参数测量软件、激光线宽换算处理软件），每完整提供一个软件的演示得0.5分。未提供演示者视为无效投标。满分3.5分。 （一）物理光学综合实验设备中 1.空间光调制器的振幅调制软件：“图像加载/移除”，主屏，多屏切换，显示时间可调，单位ms，包含“播放”“暂停”“停止”“切换”等功能。 2.物理光学软件及其组件：光强一维分布分析曲线；干涉光强测量模块，衍射光强测量模块：产生目标模板；衍射光学元件计算模块；干涉条纹对比度分析模块：水平方向强度分析，垂直方向强度分析；偏振测量模块：偏振光的产生与检验；图像采集，USB2.0软件锁。 *3物理光学虚拟软件（至少包含以下五个模块功能）： 3-1软件整体要求功能与原理介绍相结合，可实时观测软件处理结果与实验原理； 3-2软件整体包含典型图案傅里叶变换模块、阿贝成像与空间滤波模块、泰伯效应应用模块、光学图像加减模块、复合光栅的光学微分处理模块等五个模块； 3-3典型图案傅里叶变换模块包含至少3个目标发生器，可以改变目标发生器的边长或半径的大小，从而观察夫琅禾费衍射图； 3-4阿贝成像与空间滤波模块包含至少4个空间滤波器，通过不同的滤波器对正交光栅进行滤波，从而产生不同的结果。 3-5泰伯效应应用模块是针对泰伯效应进行分析，观察光栅在泰伯距离处的自成像以及任意成像距离处的菲涅尔像。 3-6光学图像加减模块可模拟光学图像相加、减的过程。 3-7复合光栅的光学微分处理模块，可任意调节复合光栅沿垂直光轴方向移动距离，观察引入的附加光程差对目标物进行微分处理的过程。 *4．光的偏振软件(至少包含以下三个模块功能)： 4-1 软件整体要求采用功能与原理介绍相结合，一边为软件操作与显示区域，一边为实验光路图、实验原理呈现区域，可实时观测软件处理结果与实验原理； 4-2 软件包含3大模块，包括线偏光的产生与马吕斯定律验证模块；偏振光的产生与检验模块；不同偏振光相互转换实验模块。 （二）光学系统像差传函焦距测量综合实验设备中 - 像差计算仿真软件模块((可现场演示，并提供软件界面截图和软件功能说明)。要求能实现“球差模拟，彗差模拟，像散模拟，场曲模拟”等；能计算球差系数及透镜的轴向离焦距；具备三维计算结果演示模块，传递函数测量模块：含线扩散函数测光学系统MTF值，朗奇光栅测量光学系统MTF值；具有焦距测量软件模块，图像采集，USB2.0软件锁等。 （三）气体激光原理与技术综合实验设备中 *1.光斑参数测量及计算系统(需现场软件演示，并提供软件界面截图和软件功能说明)： 1-1 能计算光斑质心位置、一维光强分布曲线、能量分布二维伪彩色显示，三维立体显示、光斑水平以及垂直宽度。 1-2 可计算光斑束腰宽度、束腰位置、远场发散角、M2 因子以及瑞利长度， USB2.0 软件锁。 2.激光线宽换算处理软件：通过输入激光波长（精确到0.001nm）、线宽数值，可换算对应频率、波数、相干长度等数据(需现场演示，并提供软件界面截图和软件功能说明)。 投标人须自备样机、电脑等演示所须设备。 | 8分 |
| 1.3 | 根据投标人所提供的技术说明材料、彩页资料等能充分佐证所投设备的技术参数及功能的得2分；仅能部分佐证所投设备的技术参数及功能的得1分；不能佐证所投设备技术参数及功能或未提供者得0分。 | 2分 |

| B、 商务部分 10分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审内容 |  | 评分项 | 分值 |
| 商务资信（15分） | 投标人的企业实力、商业信誉、履约能力：（3分） | 根据各投标人的企业规模、综合实力信誉及企业履行合同的良好记录等方面情况，由评委在0-1分之间进行打分。 | 1 |
|  |  | 投标人获得AAA企业信用评价证书的，得1分，须提供加盖投标人公章的复印件，原件备查，否则不得分。 | 1 |
|  |  | 投标人获得 ISO9001 系列体系认证且在有效期内的，得0.5分，须提供加盖投标人公章的复印件，原件备查，否则不得分。 | 0.5 |
|  |  | 根据投标供应商是否具有软件执行能力进行评价，能提供佐证证明的得0.5分，否则不得分。 | 0.5 |
|  | 投标人所投的产品厂家资质（2分） | 投标人所投的产品厂家具有省市级专利试点单位资质（资质证书复印件需加盖投标人公章） | 1 |
|  |  | 投标人所投的产品厂家具备国家级高新技术企业认证证书（资质证书复印件需加盖投标人公章） | 1 |
|  | 投标人类似项目业绩（3分） | 评委会根据各投标人提供的类似本项目的货物（光电实验仪器类）2014年以来的销售业绩的金额大小和数量多少进行评定，单份合同金额大于80万者每提供给一份得1分；满分3分。 [投标人应如实提供该业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件（原件备查）。评委会将保留要求投标人提供原件予以核查的权利，并加盖公章。未提供相关证明文件复印件的不得分；评标过程中如发现填报不实，本项不得分。合同履行过程中发现本项有虚假者，取消其中标资格，并追究相应的法律责任和进行相应的赔偿。] | 3 |
|  | 售后服务方案（2分） | 投标人的服务人员具有省部级颁发的应用工程师证书的得1分，应提供证书复印件，否则不得分 | 1 |
|  |  | 投标人在项目所在地（福建省）工商行政管理行政部门注册或有分支机构，能提供本地化技术服务的得0.5分，满分0.5分。 | 0.5 |
|  |  | 根据投标人维修方式的速度以及能力、响应时间，保修范围、提供免费配件等情况，由评标专家在0～0.5分之间打分。（备注：这个时间长短根据各投标人给出的时间进行横向比较） | 0.5 |

C:报价得分（总分45分） 按合同包对各投标人的价格进行数字校核，称为报价评标价。各投标人的价格得分为按以下公式计算：PF=Fn÷F×45 PF：投标人的投标总价得分； F：各投标人报价即报价评标价； Fn：评标基准价即合格投标人中的最低报价； 计算分数时四舍五入取小数点后两位。

三、采购服务要求及说明：

1、投标的设备必须写明品牌型号（如有的话）；所提供设备必须是原厂原包装无拆封、无破损、说明书、附件齐全的产品；

2、完工期，签订合同后，需在30个工作日内供货。

3、样品演示要求：根据招标要求，产品投标时投标方需要提供实物，并由投标方进行现场演示。在开标前，投标方需将仪器安装调试到最佳状态，供评审专家评审，若未提供演示者，视为无效投标。

4、保修要求：要求原厂免费提供五年备件、五年人工、五年免费上门保修服务。送货上门、现场机器安装、常用软件安装（软件终生免费升级）并现场验收。产品调试完成后安排三天以上的技术培训，示波器要求终身免费保修。

5、提供纸质版和电子版两种配套实验指导书；

6、付款方式：在签订合同前，中标供应商向闽南师范大学提交合同总价的5%作为履约保证金。货物验收合格后，转账支付全额货款。中标供应商按合同的服务承诺履约，售后服务期满后，闽南师范大学无息返还履约保证金(中标供应商应先开具退还履约保证金收据，并加盖财务专用章)。

第四章    漳州市市级政府采购合同（参考文本）

合同号：

甲方(采购人)：                            签定地点：

乙方（中标人）：                            签定日期：      年   月   日

根据甲方申请并经漳州市财政局政府采购监督管理办公室核准的政府采购计划（   号），甲方委托(招标代理机构)对       进行招标采购（招标编号：     ）的招标结果，乙方为中标人，现依照招标文件、投标文件及相关文件的内容，双方达成如下协议：

1、合同标的和合同价格

| 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量单价 | 数 量 | 单 价 | 总 价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额（大写）（合同总金额包含车身价、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训、技术资料、运输保险、保险、上牌费等全部费用）。人民币： （¥： ） |  |  |  |  |  |  |  |

2、交货方式和交货地点

2.1交货方式：

2.2交货地点：

3、供货清单

3.1供货清单：包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量。（采购人对包装及运输有特别要求的，应作具体约定。）

4、付款方式与条件

4.1货物交货付款

全部货物交货并经验收合格后，甲方凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料以    方式向乙方一次性支付   的货物价款, 剩余5%为质量保证金，满一年付清。（若乙方有支付履约保证金的，可在支付货款时予以扣除。）

现场交货条件下，乙方要求付款应提交下列单证和文件。

a.金额为有关合同货物价格      %的正式发票。

b.制造厂家出具的货物质量合格证书。

c. 甲方已收讫货物的验收凭证。

d. 甲方签发的验收合格文件。

4.2分期支付货款的，余下的货款应于       （时间）支付

5、质量要求和技术标准

质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。

（质量要求和技术标准应按招标文件要求填列。）

6、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

（ 安装调试、技术服务、人员培训及技术资料应按招标文件要求填列。）

7、验收

（货物验收标准和方法应按招标文件要求填列。）验收结果经双方确认     后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

验收可细分为到货时的外在质量的验收，投产前的质量验收，大型设备可能还存在更多的验收步骤和验收方式，采购人可在招标文件中细化规定。

8、质量保证

各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后  个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后  小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若  小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。保修期过后，车辆终身免费维护（需更换重要零件等情况除外）。

9、知识产权：

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

10、违约责任

10.1未按期交货的违约责任

10.1.1如果乙方未能按合同规定的时间按时足额交货的（不可抗力除外），在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下，甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方别行确定。延期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交   天，按迟交货物金额的  ％。但是，延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物部分合同金额的   ％。

10.1.2如果乙方未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期交货期按时足额交货的（不可抗力除外），每逾期   天，乙方应按迟交货物金额的  ％向甲方支付逾期交货的违约金。逾期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中予以扣除。若乙方逾期交货达30天（含30天）以上的，甲方有权单方解除本合同，乙方仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方所受的损失。

10.2若乙方不能交货的（逾期15个工作日视为不能交货，因不可抗拒的因素除外）或交货不合格从而影响甲方正常使用的，乙方应向甲方偿付不能交货部分货款的   ％的违约金。违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。

10.3如果乙方未能按照合同约定的时间提供服务的，每逾期    天的，乙方应向甲方支付   %元违约金，若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所受的损失。

11、违约终止合同

11.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

11.1.1如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

11.1.2乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

12、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

13、合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

（1）向       （甲方所在地）仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

14、其他约定

14.1本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

14.2本合同未尽事宜，双方另行补充。

14.3本合同一式六份，经双方授权代表签字或盖章并盖章后生效。甲方执四份、乙方执一份，送漳州市政府采购中心备案一份，具有同等效力。

甲    方：                            乙    方：

单位地址：                            单位地址：

法定代表人（或负责人）：                          法定代表人（或负责人）：

委托代理人：                          委托代理人：

电    话：                            电    话：

开户银行：                            开户银行：

账    号：                            账    号：

第五章    投标文件格式

政府采购项目

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

目    录

投标文件应包括下列部分：

（1) 投标书

(2) 开标一览表（开标一览表一式两份，一份放于正本，一份单独密封）

(3) 货物说明一览表

(4) 供货范围清单

(5) 技术和商务偏离表

(6) 投标人资格证明文件

(7) 投标方出具针对本项目的售后服务承诺书原件

(8) 节能、减排、环境标志产品加分明细表（如果有）

（9）中小企业声明函（如果有）

（10）中小企业生产或销售的产品或服务相关证明材料（如果有）

（11）中小企业生产或销售的产品或服务优惠明细表（如果有）

（12）投标人认为需提交的其他资料

(13) 缴交投标保证金有效证明

投 标 书

致：

根据贵方为      项目的投标邀请（招标编号）:         ，本签字或盖章代表（全名、职务）正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本伍份。

（1) 投标书

(2) 开标一览表（开标一览表一式两份，一份放于正本，一份单独密封）

(3) 货物说明一览表

(4) 供货范围清单

(5) 技术和商务偏离表

(6) 投标人资格证明文件

(7) 投标方出具针对本项目的售后服务承诺书原件

(8) 节能、减排、环境标志产品加分明细表（如果有）

（9）中小企业声明函（如果有）

（10）中小企业生产或销售的产品或服务相关证明材料（如果有）

（11）中小企业生产或销售的产品或服务优惠明细表（如果有）

（12）投标人认为需提交的其他资料

(13) 缴交投标保证金有效证明

以       方式提供的金额为人民币       元的投标保证金。

据此函，签字或盖章代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）为人民币        ，即             （中文表述）。

2.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.投标人保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5.本投标文件自开标日起投标有效期为：在招标文件投标人须知前附表所规定的期限内保持有效。

6.如果发生招标文件第二章投标人须知所述情况，则同意招标代理机构不予退还投标保证金。

7.投标人同意提供按照招标采购单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

8. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字或盖章：

日  期：     年    月    日

开标一览表

投标人名称（全称并加盖公章）：                               招标编号∶             合同包号：        货币单位：

| 货物品牌名称型号规格 | 数量 | 单价 | 金额 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总报价（大写）： （小写）： |  |  |  |  |  |

注：1. 开标一览表一式两份，一份放于正本，一份单独密封。

2.详细报价清单应另纸详列，且标明所报各种货物的数量、单价、品牌和金额。           投标人代表签字或盖章：

3.当一个合同包有多个品目号时，投标人应计算出该合同包的合计价。

货物说明一览表

（按投标货物合同包下品目号类别分别填写）

投标人名称（全称并加盖公章）:                                招标编号∶

| 合同包号 |  | 货物品牌名称 |  | 型号规格 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细性能说明 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字或盖章:

技术和商务偏离表

投标人名称（全称并加盖公章）：                          招标编号∶

| 货物品牌名称 | 招标文件要求 | 投标响应，依据详见页码 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人必须如实填报该表，投标文件中与招标文件的技术、商务部分的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，若评委会掌握了确切事实证据说明某投标人没有如实填报技术规格和商务偏离表或有弄虚作假行为，该投标将作为无效投标处理，并按相关规定进行处罚。

投标人代表签字或盖章：

投标人的资格证明文件

关于资格的声明函

：

关于贵方       年    月    日第      （招标编号）投标邀请，本签字或盖章人愿意参加投标，提供招标文件“招标货物及要求”中规定的          （合同包/品目号）         （货物名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字或盖章人确认资格文件中的说明以及投标文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本一份，副本伍份，随投标文件一同递交。

投标人（全称并加盖公章）：

地     址：

邮     编：

电 话/传 真：

投标人代表签字或盖章：

投标人的资格声明

1．投标人概况：

Ａ．投标人名称：

Ｂ．注册地址：

传真：           电话：           邮编：

Ｃ．成立或注册日期：

Ｄ．法定代表人（或负责人）：                   （姓名、职务）

实收资本：

其中 国家资本：              法人资本：

个人资本：              外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

(1)固定资产合计:

(2)流动资产合计:

(3)长期负债合计:

(4)流动负债合计:

Ｆ．最近损失表（到     年     月      日为止）。

(1)本年（期）利润总额累计：

(2)本年（期）净利润累计：

2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格且我方的投标保证金将不予退还。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3．根据投标人投标品牌制造商近三年在用户所在地业绩情况，列出用户名称和地址，以投标人所提供的合同、中标通知书和验收报告为准。须提供合同复印件

| 用户名称和地址 | 销售货物名称、规格 | 数量 | 交货日期 | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4.法人营业执照、税务登记证见附件6－4。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字或盖章：

日      期：       年        月        日

电      传：

传      真：

电      话：

法定代表人（或负责人）授权书

招标公司：

（投标人全称）法定代表人（或负责人）         授权  （投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的            项目（招标编号       ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

附：法定代表人（或负责人）身份证复印件

被授权人身份证复印件

授权方

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人（或负责人）签字或盖章：

日     期：

接受授权方

投标人代表签字或盖章：

日     期：

营业执照

：

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方营业执照副本复印件，该执照真实有效。

（注：营业执照提供复印件，由企业加盖公章。）

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字或盖章：

日      期：

售后服务承诺书

投标人（全称并加盖公章）:

投标代表签字或盖章：

节能、减排、环境标志产品加分明细表（如果有）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 清单产品 名称 | 加分类别 | 投标报价 | 本合同包报价金额 | 占本合同比率（%） | 价格评标项加分 | 技术评标项加分 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.此表应另册制作一套同装在一单独的信封内密封，并将此信封与投标书正本一同密封。

2.当一个合同包内有多个属于清单内产品时，投标人应详细填写并计算出该类产品合计金额。

3.加分类别分别指“节能”、“减排”、“环境标志”类别。

4.栏目6为栏目4÷栏目5。

5.栏目7为价格评标项标准总分值×根据下表得出的相对应的优惠幅度。

6.栏目8为技术评标项标准总分值×根据下表得出的相对应的优惠幅度。

7.以上属节能、减排、环境标志产品须提供清单内产品的证明材料。

8.计算分数时四舍五入取小数点后两位。

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字或盖章：                   日期           年        月        日

注：节能、减排、环境标志综合评分法评审优惠内容及幅度

| 同一合同包内的节能、减排、环境标志报价总金额占本合同包报价总金额 | 优惠幅度 |  |
| --- | --- | --- |
| 20%（含20%）以下 | 价格评标项 | 价格评标项标准总分值4%的加分 |
|  | 技术评标项 | 技术评标项标准总分值4%的加分 |
| 20%—50%（含50%） | 价格评标项 | 价格评标项标准总分值6%的加分 |
|  | 技术评标项 | 技术评标项标准总分值6%的加分 |
| 50%以上 | 价格评标项 | 价格评标项标准总分值8%的加分 |
|  | 技术评标项 | 技术评标项标准总分值8%的加分 |

小、微型企业声明函（如果有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

小、微型企业生产或销售的产品或服务相关证明材料（如果有）

（投标人应根据招标文件要求在此附件中提供中小企业生产或销售的产品或服务相关证明材料）

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字或盖章：

日      期：

小、微型企业生产或销售的产品或服务优惠明细表

（若有，请如实填写）

- 投标人名称（全称并加盖公章）：                           项目编号：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 项目名称 | 本合同包报价（元） | 价格评标扣除金额（元） | 价格扣除后金额（元） |

注：

1. 当有多个合同包时，投标人应详细填写并一一计算出相应合同包的金额。

2. 栏目4＝栏目3×6%。

3. 栏目5＝栏目3－栏目4。

4. 计算分数时四舍五入取小数点后两位。

5. 此表同属中小企业生产或销售的产品或服务须提供的证明材料。

投标人代表签字或盖章：

附：中小企业生产或销售的产品或服务价格扣除方法：

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。以联合体形式参加投标的，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，可给予联合体6%的价格扣除。大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体（组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系）共同参加本次政府采购活动的，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。以上均用扣除后的价格参与评审。

投标人提交的其它资料

投标人认为应提交的其他材料, 可在此附件中提交。

投标人（全称并加盖公章）:

投标代表签字或盖章：