闽南师范大学

招  标  文  件

闽南师范大学图书馆电梯日常维保项目

竞争性谈判公告

采购编号：MNSD-TSG2015001t

闽南师大学 图书馆

2015年5月14日

第一章  投标邀请

闽南师范大学图书馆招标工作小组根据学校管理要求，拟以竞争性谈判形式就图书馆电梯日常维保项目进行采购，欢迎具备相应资格条件的供应商参加投标。

- 采购编号： MNSD-TSG2015001t

- 供货地点：闽南师大（逸夫图书馆）

- 投标截止时间：2015年5月22日上午9：00前(可邮寄，已签收为准)

- 投标报名：本采购项目无须报名，所有潜在供应商递交标书时，现场签到（或签收）即视为报名。

- 交标地点：闽南师大逸夫图书馆一楼办公室

- 谈判时间：2015年5月22日上午9：30

- 谈判地点：闽南师大逸夫图书馆一楼会议室

- 投标人需对本次招标活动事项提出疑问的（如：发现技术需求中有不清楚、矛盾或认为存在限制竞争的条款），请在2015年5月17日下午5:30前, 以传真或电子邮件的形式( 电子邮箱350484005@qq.com  )联系。

- 本批采购的咨询联系人

程老师(办公室) 0596-2591417、传真：0596-2591417

电子邮箱：350484005@qq.com

项目监督部门：闽南师范大学监审处0596-2591404(邮箱: jj@mnnu.edu.cn)

闽南师大图书馆

2015年5月14日

- 采购项目说明及要求

为确保电梯正常稳定运行，提高电梯运行质量，降低维护成本，根据相关设备维护要求，我单位（以下简称甲方）决定采用竞争性谈判方式，将现有在用3台电梯委托给有电梯维护资质、维护技术高、服务质量好的公司（以下简称乙方）代维。现将有关投标要求事项说明如下：

一、电梯设备代维发包范围

甲方提供的现有在用3台电梯的具体安装地点、数量、型号详见附件1“闽南师大学图书馆电梯使用情况表”。

二、采购项目说明

| 项目名称 | 服务内容要求及说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图书馆电梯日常维修保养 | 服务： （一）日常维护 1、为逸夫图书馆3台5层电梯提供日常维修保养和急修服务。 2、每个月定期对电梯机房进行至少两次卫生清洁，并对机房设备进行卫生检查，确保设备的正常运行和电梯机房的整洁卫生，（包括清洁电梯机房卫生、设备机件卫生、电梯井卫生）。 3、每个月保养检查电梯机件至少二次，主要是主机、电动机及电梯控制柜等配件，包括：蜗杆、轴承、制动器、制动靴、线圈绕组、触点、固体电子电路板、电阻及各导动零件。检查前应提前通知甲方给予配合，检查结果须由双方技术人员签名确认。 4、保养维护期间每季度对电梯进行一次校正检修，并由甲乙双方技术人员共同签名确认。 5、保持导轨适当之润滑，使导靴运行正常。 6、每月月初检查及平衡曳引钢缆之张力。 7、定期检查限速器，安全钳及各项安全装置。 8、乙方负责免费对甲方技术人员进行现场培训。 9、定期保养、检查应提前告知甲方，甲方将派技术人员给予协助配合，保养、检查结果须有双方技术人员签名予以确认。 （二）机件损坏维护与更换 1、乙方对电梯的正常运行安全负责，检查、修理、加油及调整工作时，如发现部分机件损坏或必须更换时，应及时更换，更换应提供详细报告包括配件的价格给甲方，乙方在得到甲方确认后再给予更换零配件，零件之所需费用应由甲方另行支付乙方。乙方在检查维修保养过程中损坏零件时其费用由乙方负责。 2、乙方须提供关键机件及零配件的报价表。 （三）乙方应将每次包修保养情况的记录单交给甲方审定，由甲方签字确认，方可有效。乙方应每月做一份维护工作小结交甲方，对甲方提出的稽查意见应有整改回复，该项目将作为每月、季维护质量评定和扣罚维护费的依据。 (四) 除法定规定的不可抗拒因素外，如地震、火灾等 ，双方互不承担责任，属于乙方维护不到位引起的，导致事故发生或部件损坏的，应由乙方负全责。 要求： 1、乙方所维护保养的电梯技术质量指标应符合国家安全技术规范的要求及厂方的相关规定，保证电梯各项性能完好。 2、须提供24小时紧急救援与急修服务。在接到电梯故障通知后，应保证30分钟内到位并全力排除，电梯困人时，必须在15分钟内到达营救。 3、电梯年检和配合主管部门的安全质检等工作由乙方负全责，乙方须保证电梯年检合格。 4、乙方在漳州应设有常住机构，配有固定和移动电话作为报障联系用，须提供维护人员特种行业的资质证书复印件及人员意外伤害保险复印件证明。 5、代维期间，乙方要妥善保管好电梯的相关技术资料，代维时间到期后，应将相关资料完整移交给甲方。 付款方式： 电梯经维护保养后应达到漳州市安监局年度检测合格标准，服务期满一年100%结算该年服务费，一年一付。 违约责任： 若乙方未履行定期保养修理之义务，每少一项次扣保养费60元；当电梯发生故障时，接甲方通知后约定时间内没有及时派人处理，每次扣保养费300元，并应承当由此引发的相应责任；若因维修过程中发生争议，双方通过友好协商解决，协商不成任何一方均可向合同签约地人民法院起诉。 | 3年 |  |

注：以上服务内容及要求指标为参考指标，各投标方可根据实际提供或推荐其他性能或性价比更优的服务项目参与投标。

三、合同签订

根据谈判文件和报价文件，双方商定后签订合同

四、验收条件

以甲方收到漳州市安监局年检合格报告为准

- 投标方须知

第一节  说明

- 投标资格

根据“中华人民共和国政府采购法”，供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其它条件。

7、投标人必须提供单位营业执照复印件，乙方应具有C级电梯安装改造维修许可证，维护人员持有相应特种行业的资质证书。

8、投标文件必须包含投标书、开标一览表、投标货物说明一览表、资格证明文件(营业执照、税务登记证等)、服务承诺及本招标文件要求的其他主要内容，以上材料须加盖投标人公章。

9、服务内容及要求为参考指标，投标产品可偏离，并在服务内容及要求偏离表中注明。

10、投标人应根据本招标文件中提出的服务要求，在投标文件中提供服务应答书或服务建议书。

11、招标文件规定的其他资格要求。

二、投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。不论投标结果如何，采购人和用户均无义务和责任承担这些费用。

第二节  招标文件说明

一、招标文件构成

1、招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）招标项目说明及要求

（3）投标人须知

（4）投标文件格式（第四章）

二、招标文件的澄清

1、招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改的内容将依法以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。

2、招标人可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并依法将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

第三节  投标文件的编写

一．要求

投标人应当按照招标文件要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性及准确性，投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。

二．投标语言及计量单位

（一）投标人和招标人就投标交换的文件和来往信件，应以中文形式书写。

（二）招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

（三）投标报价一般以人民币为货币单位（招标文件另有要求的除外）。

三．投标文件的组成

㈠ 投标文件应包括下列部分：

1、投标书、开标一览表以及投标货物说明一览表等；

2、投标资格证明文件；

3、投标货物符合招标文件规定的证明文件、技术响应文件和投标人认为需要加以说明的其他内容。

㈡ 投标人应将文件装订成册，并填写投标文件目录或资料清单。

四．投标文件格式

㈠投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写投标书、开标一览表及投标货物说明一览表，注明提供货物的名称、数量和价格等（见附件）。

㈡填写投标价格表时应注意下列要求：

1、技术规格中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用。

2、技术规格中特别要求的安装、调试、培训及其它附件服务的费用。

3、配套设备或设施的数量和费用。

五．投标人资格证明文件

㈠投标人必须在投标文件中提供以下证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件：

1、投标人的工商营业执照有效复印件壹份。

2、法定代表人对投标代表的授权书（原件）壹份。

3、投标人应具有C级电梯安装改造维修许可证，维护人员持有相应特种行业的资质证书。

㈡投标人须提供具有履行合同所需的财务、技术和生产能力的证明文件。

六．投标货物符合招标文件规定的技术响应文件：

㈠投标人须提交证明其提供的货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

㈡上述文件可以是文字资料，图纸和数据，并须提供：

1、货物主要技术性能和配套设施建设的详细描述。

2、保证货物正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其价格和供货来源资料。

3、规格技术参数偏离表。

七．投标有效期

投标文件从开标之日起，投标有效期为30天。

八．投标文件的签署及规定

㈠投标文件分正本壹份和副本肆份，分别封装。在每一份投标文件及封袋上要明确注明“正本”或“副本”字样，若正本和副本有差异，以正本为准。

㈡投标文件封口处须加盖投标人印章或由投标代表签名，并标明采购编号、投标项目。

㈢投标文件正本和副本须打印并经正式授权的投标代表签字。

㈣除投标人对错处做必要的修改外，投标文件中不允许有加行涂抹。

第四节  投标文件的递交

一．所有投标文件不论派人送交还是通过邮寄递交，都必须在投标截止时间之前，将投标文件密封后送达投标地点。招标人拒绝接受投标截止时间后送达的投标文件。

二．用邮寄方式递交的投标文件，必须在密封外层注上“投标文件”字样，并写明投标人的名称、地址、邮政编码，以便将迟交的投标文件原封退还（邮资到付）。

邮寄地址：   闽南师范大学图书馆办公室

收件人：程老师            电话： 0596-2591417        邮编：363000

三．投标人可在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

四．投标人对投标文件的修改或撤销应密封递交，并在封面注明“补充、修改投标文件”或“撤销投标”字样。

第五节 开标和评标

一、开标

（一）招标人按招标文件中规定的时间和地点开标，投标人需派代表参加（投递的除外）。

（二）开标时，由监督员查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。

二、评标办法

（一）依法成立谈判小组。

（二）竞争性谈判原则：投标文件必须满足或优于招标文件规定的各项商务、技术及服务。采用三轮竞争性谈判，投标方在递交投标文件前必须填写第一轮报价，根据第一轮报价结果确定报价由低到高的前三名投标方入围审查，谈判小组将按法律及招标文件要求对投标文件的商务、技术、服务及价格进行审查，审查通过的投标人方能进入第二轮报价（如前三名报价方出现审查不合格的情况，则按次高价递补方式入围审查；如每个合同包只有三家供应商投标，三家供应商都进入第二轮报价），第二轮报价当场进行，并确定报价最低的一名供应商进入第三轮谈判，并达成一致意见后方能定标。（每一轮报价都必须比上一轮价格更低）。

（三）投标人如无派代表参加，评标过程中第二轮、第三轮采用现场电话报价。

第四章  投标文件格式

格式1     投标书

致:闽南师范大学

根据贵方为                     （采购编号）招标项目及服务的投标邀请，投标代表                                        （全名、职务），经正式授权并代表投标人                                        （投标人名称）按招标书规定提交投标文件正本1份和副本4份。

⑴投标书、开标一览表、系统配置清单、货物说明一览表和技术偏离表。

⑵资格证明文件

⑶按投标人须知要求提供的全部文件

据此函，投标人同意遵守如下条款：

1、投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。

2、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、投标自开标之日起有效期为30个日历日。

4、投标人同意提供按照招标人可能要求的与投标有关的一切数据或资料，完全理解招标人不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

5、与投标有关的一切正式往来通讯，请寄：

地址：                           邮编：

电话：                           传真：

投标代表姓名，职务

投标人全称（加盖公章）

日期               年          月             日

格式2    闽南师范大学采购项目谈判报价单

报价单位名称（盖章）：                      招标编号：MNSD-TSG201501tTP

| 项目名称 | 服务内容及要求 | 数量 | 单 价 （元/年） | 小 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 图书馆电梯日常维修保养 |  |  |  |  |
| 第一轮报价总合计（大写）： （小写）： |  |  |  |  |
| 第二轮报价总合计（大写）： （小写）： |  |  |  |  |
| 第三轮报价总合计（大写）： （小写）： |  |  |  |  |

注：1、投标产品的服务指标及商务要求必须符合或高于招标文件的要求，否则将视为无效投标。

2、投标文件必须用不褪色的蓝、黑墨水填写或打印。

3、供应商投标时只填报第一轮报价，第二、三轮报价暂不填报。

4、每个合同包为一个中标人。

填表人：                             联系电话：

谈判小组签名：

采购人确认：

格式3    规格、技术参数偏离表

投标人全称（加盖公章）

| 服务名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标代表签字：

日        期：

格式4    法定代表人授权书（原件）

兹有                      （单位名称）的法定代表人        （姓名）授权      （被授权人姓名）为                            项目的投标代理人，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书仅对该项目有效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：　　　　　　　　　　　职务：

投标单位详细地址：

邮政编码：                               E-mail:

联系电话／传真号码：

附件：授权人与被授权人身份证复印件。

投标人全称（加盖公章）：

年　　月

附件1

闽南师大学图书馆电梯使用情况表

| 服务地点 | 型号规格 | 制造单位 | 层数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 闽南师大学图书馆 | SUPEX-MRL | 苏州快速电梯 | 5/5 | 3台 |