评分办法及细则(修订版)

| 评分项目 | 评分因素（分值） | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价评分标准 （50分） | 投标报价（50分） | 评标基准价计算方法统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价作为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人价格分按下列公式计算： 投标报价得分=评标基准价/有效投标报价×50。 |
| 商务部分标准 （15分） | 投标人业绩 （3分） | 近三年（以合同签订日期为准）中央空调业绩，单项合同金额≥300万元的，每个给1分，满分为3分。（需附合同或中标通知书原件复印件）。 |
|  | 投标人实力与品牌认证（8分） | 1、所投品牌企业有ISO9001、ISO14001、OHSA18001或GB/T28001-2011认证得3分，有一个得1分，没有的不得分。 2、投标人具有建设主管部门颁发的机电设备安装工程专业承包二级及以上资质的，得1分。 3、投标产品为进口品牌的，在0～4分之间进行评分。 （须提供投标人营业执照副本及相关证明材料原件复印件） |
|  | 售后服务（4分） | 根据各投标人的售后服务承诺、维护响应计划及质保期承诺进行评分，包括具体的售后服务内容、故障响应时间、响应方式等方面，由评委进行评议并在0～2分之间进行评分。未提供任何售后服务承诺的本项得0分；设备部分保修期每延长一年给1分，最高不超过2分。 |
| 技术部分评分标准 （35分） | 压缩机技术（3分） | 1、压缩机采用高压腔涡旋式压缩机的，得3分。 2、压缩机采用其他形式压缩机的，得1分。 （需提供产品制造商正式公开发行样册） |
|  | 室外机出风静压值（3分） | 室外机出风静压值从大到小进行排名：第一名得3分，第二名得2分，第三名得1分，第四名及以后得0分。 |
|  | 机组可靠性与稳定性（13分） | 1、机组运行工况宽广，室外机制冷连续稳定运转环境温度，从高到到低进行排名：第一名得2分，第二名得1分，第三名得0.5分，第四名及以后得0分。 2、室内天花机组冷凝水提升泵扬程高度值，从高到低进行排名：第一名得3分，第二名得2分，第三名得1分，第四名及以后得0分。 3、机组运行电压需满足需要，高于正负10%以上稳定运行的得2分，否则得0分。 4、室外机具备轮流运行功能、各模块均为相对独立的系统、均衡各模块之间的运行时间。以上三项每满足一项得2分。 （需提供产品制造商正式公开发行样册） |
|  | 室内机噪音 (3分) | 室内机噪音，从低到高进行排名：第一名得3分，第二名得2分，第三名得1分，第四名及以后得0分。 （室内机最大机型为准，需提供相关证明文件） |
|  | 投标产品与招标设计参数满足情况 （5分） | 设备参数完全符合或正偏离招标文件中的《主要设备清单》中的制冷量、制冷额定功率等要求的得5分，每负偏离一项少得2分，直到不得分。 （必须提供厂家正式公布的最新数据彩页或网页截图，未提供者视为不满足要求，不得分） |
|  | 制冷剂材料（3分） | 采用环保高效冷媒R410A，得3分；采用环保R407得2分；采用普通R22得1分。 |
|  | 空调系统先进性 （2分） | 1、室外机至最远室内机可配管长度，从大到小进行排名：第一名得1分，第二名得0.5分，第三名得0.2分，第四名及以后得0分； 2、最大总配管长度，从大到小进行排名：第一名得1分，第二名得0.5分，第三名得0.2分，第四名及以后得0分； （需提供相关证明文件）。 |
|  | 投标产品节能先进性情况 （3分） | 室外机组基础模块的制冷消耗功率指标（制冷量为40.0KW的基本模块制冷消耗功率（W）≤12000，制冷量为45.0KW的基本模块制冷消耗功率（W）≤14000，的得3分，大于得0分。 （制冷消耗功率以中国能效标识网http://www.energylabel.gov.cn备案数据为准,提供网页截图并加盖投标人公章） |
|  | 所有关于技术部分评分标准中设备技术方面有响应都必须提供有效的技术证明，如：厂家公开发行的数据彩页；制造商公开的网站；政府网站；权威检测机构出具的检测报告。无有效技术证明或投标人自行证明，都不得分。 |  |